## ANKIETA_ETAP1
ENESA · PASZPORT SYSTEMU GRZEWCZEGO · A-EnMS-HTG-SYS-01 · ANKIETA ETAP 1
Wypełnia: Energy Manager + Konsultant ENESA · Pola ŻÓŁTE = wpisz · Przegląd systemu grzewczego zakładu
ID SYSTEMU / ZAKŁAD: |  | Data przeglądu: |  | Konsultant / EM:
Nr | Pytanie / Obserwacja | Odpowiedź (wpisz) | Jedn. | Wskazówka
BLOK A — ŹRÓDŁA CIEPŁA — ZESTAWIENIE
Każde urządzenie grzewcze ma swój Paszport Urządzenia (A-EnMS-HTG-01). Ten paszport agreguje dane systemowe — jak źródła ciepła razem zaspokajają potrzeby zakładu.
ID urządzenia
Typ / paliwo
Moc [kW]
η_s [%]
Rola (podstawowe/szczytowe/rez.)
SUMA / ŁĄCZNIE
A-01 | Łączna moc zainstalowana wszystkich źródeł ciepła [kW] |  | kW | Suma z tabeli powyżej. Porównaj z maksymalnym zapotrzebowaniem na ciepło zakładu
A-02 | Jak długo działa obecny system grzewczy (rok instalacji / ostatniej modernizacji)? |  | rok | Wiek systemu → priorytet modernizacji i ocena ryzyka awarii
A-03 | Jakie jest główne paliwo w systemie grzewczym? |  |  | Gaz ziemny / Olej opałowy / Biomasa / Węgiel / Elektryczność / Ciepło sieciowe / Mix
A-04 | Czy zakład posiada własne źródło OZE wspomagające ogrzewanie? |  |  | TAK — pompa ciepła / kolektory słoneczne / biomasa własna / NIE
A-05 | Czy jest możliwość przełączenia między paliwami / źródłami? |  |  | TAK — opisz (np. kocioł gazowy + olejowy rezerwowy) / NIE
BLOK B — SIEĆ DYSTRYBUCJI CIEPŁA
B-01 | Typ instalacji grzewczej w zakładzie |  |  | Grzejnikowa (tradycyjna, wysoka temperatura 70-90°C) / Ogrzewanie podłogowe (niska temperatura 35-45°C) / Nagrzewnice powietrzne (AHU z nagrzewnicami, 60-80°C) / Mix
B-02 | Jaka jest średnia temperatura zasilania w sezonie grzewczym? [°C] |  | °C | Odczyt z ciepłomierza lub ze sterownika. Im niższa tym lepsza efektywność kotłów kondensacyjnych
B-03 | Jaka jest średnia temperatura powrotu w sezonie grzewczym? [°C] |  | °C | ★ KLUCZOWE dla kondensacji. Powrót <57°C = kocioł kondensuje = oszczędność 10-15%
B-04 | Czy rury instalacji grzewczej są zaizolowane? |  |  | TAK — cała trasa w kotłowni i kanaliki / Częściowo / NIE. Niezaizolowane rury w kotłowni = 3-8% strat ciepła
B-05 | Jaki jest szacowany wiek sieci rurowej? |  | rok | Rok instalacji lub ostatniej modernizacji sieci
B-06 | Czy są zainstalowane pompy cyrkulacyjne z regulowaną prędkością (EC / VFD)? |  |  | TAK — pompy elektroniczne (EC) lub z falownikiem / NIE — pompy stałoprędkościowe. EC pompy zużywają 30-60% mniej energii elektrycznej
B-07 | Ile pomp cyrkulacyjnych jest w systemie i jaka jest ich łączna moc [kW]? |  | kW | Policz pompy: główna + obiegowe strefowe. Moc z tabliczek silników
B-08 | Czy są zawory regulacyjne (termostatyczne lub sterowane) przy odbiornikach? |  |  | TAK — zawory termostatyczne / TAK — zawory z siłownikami elektrycznymi / NIE — brak regulacji
BLOK C — STEROWANIE I AUTOMATYKA
C-01 | Czy system grzewczy ma centralny system zarządzania (BMS/BAS)? |  |  | TAK — platforma (np. Siemens Desigo, Honeywell, Trane Tracer) / NIE — sterowanie lokalne przy kotłach
C-02 | Czy kotły pracują kaskadowo (jeden startuje gdy drugi nie wystarczy)? |  |  | TAK — automatyczna kaskada / NIE — ręczne przełączanie / Jeden kocioł
C-03 | Czy jest regulacja pogodowa (temperatura zasilania zależy od temp. zewnętrznej)? |  |  | TAK — czujnik zewnętrzny + sterownik obniża temperaturę przy ciepłej pogodzie / NIE Brak regulacji pogodowej = nadmierne ogrzewanie przy +5°C jak przy -15°C
C-04 | Czy są programowalne harmonogramy pracy (obniżenie temp. nocą / weekendy)? |  |  | TAK — harmonogram ustawiony i aktywny / TAK — ale nie używany / NIE Nocne obniżenie temp. o 5-8°C = 10-20% oszczędności
C-05 | Jaka jest nastawa temp. zasilania w dzień [°C] i w nocy / weekendy [°C]? |  | °C | Np: dzień 70°C / noc 55°C. Jeśli brak harmonogramu — jedna wartość
C-06 | Czy są indywidualne regulatory temperatury (termostaty) w strefach? |  |  | TAK — w każdej strefie / Tylko w niektórych / NIE — bez regulacji strefowej
C-07 | Czy jest monitoring ciepłomierzy w poszczególnych strefach? |  |  | TAK — ciepłomierze strefowe / NIE — tylko jeden główny / Brak ciepłomierzy
BLOK D — DANE ENERGETYCZNE I KOSZTY
D-01 | Roczne zużycie paliwa w systemie grzewczym — gaz [m³/rok] |  | m³/rok | Z faktur za gaz za ostatnie 12 miesięcy. Uwaga: przelicz na kWh: m³ × 9.97 kWh/m³
D-02 | Roczne zużycie paliwa — olej opałowy [litrów/rok] |  | l/rok | Z faktur lub odczytów zbiornika
D-03 | Roczne zużycie paliwa — biomasa/węgiel [t/rok] |  | t/rok | Z dostaw. Wartość opałowa biomasy: 3.5-4.5 kWh/kg (przy wilgotności 20-30%)
D-04 | Roczna produkcja ciepła (z głównego ciepłomierza) [GJ/rok] |  | GJ/rok | Odczyt z głównego ciepłomierza. Przelicznik: 1 GJ = 277.8 kWh = 0.278 MWh
D-05 | Roczny koszt paliwa/ciepła dla systemu grzewczego [zł/rok] |  | zł/rok | Suma faktur za paliwo grzewcze za 12 miesięcy
D-06 | Jaki % zużycia energii cieplnej to ogrzewanie pomieszczeń? |  | % | Szacunek: ogrzewanie / (ogrzewanie + CWU + procesy technologiczne) × 100
D-07 | Jaki % to podgrzewanie ciepłej wody użytkowej (CWU)? |  | % | Szacunek lub z podlicznika CWU
D-08 | Jaki % to procesy technologiczne (nagrzewanie, obróbka termiczna)? |  | % | Szacunek lub z podliczników procesowych
BLOK E — ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO I ZGODNOŚĆ
E-01 | Jaka jest obliczeniowa moc szczytowa zapotrzebowania na ciepło zakładu [kW]? |  | kW | Z projektu instalacji lub obliczenia audytorskiego. Porównaj z mocą zainstalowaną z Bloku A — czy jest przewymiarowanie?
E-02 | Jaki jest wskaźnik wykorzystania mocy? (moc szczytowa / moc zainstalowana) |  |  | Jeśli znane. Typowo 60-80%. <50% = duże przewymiarowanie = częsta praca na biegu jałowym
E-03 | Czy zakład posiada audyt energetyczny systemu grzewczego? |  |  | TAK — kiedy (rok) / NIE. Audyt co 4 lata wymagany dla dużych przedsiębiorstw (Ustawa EfEn)
E-04 | Czy przeprowadzano regulację hydrauliczną instalacji? |  |  | TAK — kiedy (rok) / NIE. Brak regulacji hydraulicznej = nierównomierne ogrzewanie, nadmierne przepływy w bliskich strefach, niedobory w dalszych
E-05 | Czy są obszary z problemami grzewczymi (za zimno / za gorąco)? |  |  | NIE / TAK — opisz które strefy i problem. To sygnał złej regulacji lub nieszczelności
BLOK F2 — COMPLIANCE: USTAWA O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ★ REJESTR e-CR
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1498) + Rozporządzenie MRiT z 14.03.2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 729). Brak aktualnej kontroli lub brak wpisu do Centralnego Rejestru = NIEZGODNOŚĆ PRAWNA → kara grzywny wg art. 41 pkt 3 ustawy + niezgodność ISO 50001 kl. 9.1 (wymagania prawne).
F2-01 | Czy zakład wykonał kontrolę systemu ogrzewania wg Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków? |  |  | TAK — dla wszystkich kotłów / TAK — dla niektórych / NIE — NIEZGODNOŚĆ PRAWNA / NIE WIEM
F2-02 | Data ostatniej kontroli systemu ogrzewania zakładu (z protokołu) |  |  | DD.MM.RRRR — z protokołu kontroli wg ustawy. Jeśli kilka kotłów — data najstarszego protokołu
F2-03 | Numer(y) protokołu z Centralnego Rejestru charakterystyki energetycznej budynków (e-CR) |  |  | Każdy kocioł osobny protokół → lista numerów. Format: PO/2023/001234 Jeśli jeden protokół dla całego obiektu — podaj jeden numer
F2-04 | Czy numery protokołów zweryfikowano w systemie e-CR (gov.pl → rejestr)? |  |  | TAK — wszystkie numery istnieją w rejestrze NIE — brak wpisu w rejestrze = NIEZGODNOŚĆ PRAWNA (protokół jest nieważny prawnie) Adres weryfikacji: rejestry.seq.gov.pl/seep
F2-05 | Dla jakich urządzeń wykonano kontrolę? (podaj ID z tabeli Bloku A) |  |  | Lista ID urządzeń objętych ostatnią kontrolą. Brak urządzenia = NIEZGODNOŚĆ dla tego urządzenia
F2-06 | Dla jakich urządzeń BRAKUJE aktualnej kontroli? |  |  | Lista ID urządzeń bez aktualnej kontroli → to jest lista niezgodności do wykazania w audycie
F2-07 | Czy zakład posiada umowę ESCO o poprawę efektywności energetycznej? |  |  | TAK — umowa ESCO wg art. 7 Ustawy o efektywności energetycznej → ZWOLNIENIE z kontroli NIE → kontrola obowiązkowa dla wszystkich urządzeń spełniających kryteria mocy
F2-08 | Czy system jest obsługiwany przez operatora z monitoringiem wyników? |  |  | TAK (np. węzeł cieplny monitorowany przez EC) → ZWOLNIENIE z kontroli wg art. 23 ust. 4 NIE → kontrola obowiązkowa
F2-09 | Czy jest połączony system ogrzewania I wentylacji (HTG+VAC) o łącznej mocy >70 kW? |  |  | TAK — dla takiego systemu kontrola co 3 lata (nie co 5 lat jak dla kotłów) NIE — stosuj częstotliwość wg mocy i paliwa każdego kotła
F2-10 | Termin kolejnej kontroli obowiązkowej (najwcześniejszy) dla całego systemu |  |  | DD.MM.RRRR — oblicz dla każdego urządzenia i wpisz najwcześniejszy wymagany termin To jest termin do monitorowania przez Energy Managera
F2-11 | STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI PRAWNE — lista do wykazania w Rejestrze Wymagań Prawnych |  |  | np. 'Kocioł HTG-02 — brak kontroli od >5 lat; Kocioł HTG-03 — brak wpisu w rejestrze e-CR' BRAK = wszystkie wymagania spełnione. Niezgodności trafiają do Z-ZSZ-REG-01
ENESA · A-EnMS-HTG-SYS-01 · ANKIETA ETAP 1 · Wersja 3.1 · Blok F2: Ustawa o char. energet. 29.08.2014 + Rozp. MRiT 14.03.2023

## DANE_DTR_ETAP2
ENESA · PASZPORT SYSTEMU GRZEWCZEGO · A-EnMS-HTG-SYS-01 · ETAP 2 OBLICZENIA
Wypełnia: Energy Manager + Konsultant ENESA · Pola NIEBIESKIE = wpisz · Pola SZARE = formuły
Parametr / Obliczenie | Wartość | Jedn. | Norma / Źródło | Komentarz / Wzór
SEKCJA 1 — ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH SYSTEMU
ID urządzenia
Moc Q_n [kW]
η_s [%]
E_ciepło [MWh/rok]
Rola
SUMA SYSTEMU | 0 |  | 0
SEKCJA 2 — INPUTY ENERGETYCZNE SYSTEMU (dane z faktur i liczników)
Zużycie gazu ziemnego [m³/rok] |  | m³/rok | Faktura gaz | Z faktur za 12 mies. Przelicznik: ×9.97 kWh/m³
Zużycie oleju opałowego [l/rok] |  | l/rok | Faktura olej | Z faktur. Przelicznik: ×10.0 kWh/l
Zużycie biomasy / węgla [t/rok] |  | t/rok | Dostawy | Biomasa: ×4.0 kWh/kg = ×4000 kWh/t
Zużycie energii el. pomp cyrkulacyjnych [kWh/rok] |  | kWh/rok | Licznik el. kotłowni | Jeśli oddzielny licznik. Szacunek: P_pomp[kW] × godziny_pracy
Produkcja ciepła z ciepłomierza [MWh/rok] |  | MWh/rok | Ciepłomierz główny | Etap1 D-04. Przelicz z GJ: ×0.278
Cena gazu [zł/m³] |  | zł/m³ | Faktura | Aktualna — z ostatniej faktury
Cena oleju opałowego [zł/l] |  | zł/l | Faktura
Cena energii elektrycznej (pompy) [zł/kWh] |  | zł/kWh | Faktura el.
Roczny czas sezonu grzewczego [h/rok] |  | h/rok | Etap1 E-06 × 30.5 × 24 | Szacunek: 7 miesięcy = 5040 h · 8 miesięcy = 5760 h · 9 miesięcy = 6480 h
Obsługiwana powierzchnia ogrzewana [m²] |  | m² | Projekt / pomiar | Suma powierzchni ogrzewanych pomieszczeń zakładu
SEKCJA 3 — OBLICZENIA SYSTEMOWE (formuły Excel)
E_paliwo_total = gaz×9.97 + olej×10.0 + biomasa×4000 · EnPI_system = E_paliwo_total / E_ciepło_licznik × 100 = sprawność systemu [%] · EnPI_pow = E_paliwo_total / pow_ogrzewana [kWh/m²/rok]
E_gaz — energia chemiczna gazu [kWh/rok] | 0 | kWh/rok | OBLICZONA | = m³_gaz × 9.97 kWh/m³
E_olej — energia chemiczna oleju [kWh/rok] | 0 | kWh/rok | OBLICZONA | = l_olej × 10.0 kWh/l
E_biomasa — energia chemiczna biomasy [kWh/rok] | 0 | kWh/rok | OBLICZONA | = t_biomasa × 4000 kWh/t
E_paliwo_total — łączna energia paliwa [kWh/rok] | =B30+B31+B32 | kWh/rok | OBLICZONA | = E_gaz + E_olej + E_biomasa
E_ciepło_licznik [kWh/rok] |  | kWh/rok | Z ciepłomierza | = MWh × 1000
Sprawność systemu η_sys [%] |  | % | OBLICZONA | = E_ciepło / E_paliwo × 100. Poniżej η_s urządzeń = straty dystrybucji!
Straty dystrybucji ciepła [%] |  | % | OBLICZONA | = η_s_urzadzeń_śr - η_sys. Dodatnia = straty w sieci
EnPI powierzchniowy [kWh/(m²·rok)] |  | kWh/m²/rok | OBLICZONA | = E_paliwo / pow_ogrzewana. Benchmark: biura<100 · hale<200 · hot-process<300
Walidacja bottom-up ¦ΔE¦ [%] |  | % | OBLICZONA · P-EnMS-02 | ¦ΔE¦ = ¦E_licznik - E_suma_urządzeń¦ / E_licznik. Cel: ≤5%
Decyzja modelu bottom-up | Brak danych |  | OBLICZONA
Koszt gazu roczny [zł/rok] |  | zł/rok | OBLICZONA
Koszt oleju roczny [zł/rok] |  | zł/rok | OBLICZONA
Łączny koszt paliwa systemu [zł/rok] |  | zł/rok | OBLICZONA
Potencjał oszczędności przez regulację pogodową [kWh/rok] |  | kWh/rok | Szacunek ENESA | = E_paliwo × 12% (typowe oszczędności z regulacji pogodowej)
SEKCJA 6 — COMPLIANCE SYSTEMOWY: USTAWA O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
Wymagane: art. 23 Ustawy z 29.08.2014 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1498) · Rozp. MRiT z 14.03.2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 729) — wzory protokołów · Niezgodności wpisują się automatycznie do Rejestru Wymagań Prawnych Z-ZSZ-REG-01.
TABELA KONTROLI URZĄDZEŃ SYSTEMU GRZEWCZEGO — wypełnij dla każdego urządzenia:
ID urządzenia
Data ostatniej kontroli
Nr protokołu e-CR
Termin kolejnej kontroli
STATUS
❌ Brak kontroli
❌ Brak kontroli
❌ Brak kontroli
❌ Brak kontroli
❌ Brak kontroli
❌ Brak kontroli
Podsumowanie i ocena systemowa
Łączna liczba urządzeń wymagających kontroli |  | szt. | art. 23 ustawy | Urządzenia spełniające kryteria mocy i paliwa
Liczba urządzeń z aktualną kontrolą i wpisem e-CR |  | szt. | e-CR + art. 23 | Urządzenia gdzie F2-04=TAK i protokół aktualny
Liczba urządzeń z NIEZGODNOŚCIĄ |  | szt. | OBLICZONA | = wymagane - zgodne. Każda niezgodność → wpis do Z-ZSZ-REG-01
Czy zakład zwolniony z kontroli (ESCO/operator)? |  |  | Etap1 F2-07 / F2-08 | TAK → brak obowiązku / NIE → obowiązek dla wszystkich urządzeń
Czy system HTG+VAC połączony >70 kW? |  |  | Etap1 F2-09 | TAK → kontrola systemu połączonego co 3 lata
Najwcześniejszy termin kolejnej kontroli w systemie |  |  | Etap1 F2-10 | Data graniczna dla całego systemu — ta data trafia do harmonogramu EM
STATUS COMPLIANCE SYSTEMU GRZEWCZEGO | ⚠️ Brak danych — wypełnij tabelę urządzeń |  | OBLICZONA · KLUCZOWE | Automatyczna ocena na podstawie tabeli urządzeń. Wynik trafia do Raportu Konsultanta.
ENESA · A-EnMS-HTG-SYS-01 · ETAP 2 DTR · Wersja 3.1 · Sekcja 6: Ustawa o char. energet. 29.08.2014 + Rozp. MRiT 14.03.2023
Formulas:
Komentarz / Wzór = IF([Wartość]="","❌ Brak kontroli",IF([Jedn.]="","❌ Brak nr rejestr.",IF([Norma / Źródło]="","⚠️ Brak terminu",IF([Norma / Źródło]<TODAY(),"❌ TERMIN MINĄŁ","✅ OK"))))

## PASZPORT
PASZPORT SYSTEMU GRZEWCZEGO · A-EnMS-HTG-SYS-01
System Zarządzania Energią ISO 50001 · ENESA · PN-EN 15316 · EU EcoDesign · Wersja 3.0
ID SYSTEMU: |  | Data przeglądu: |  | Status:
1. IDENTYFIKACJA SYSTEMU
Zakład / Organizacja | [z nagłówka]
Główne paliwo | [z Etap1 A-03]
Liczba urządzeń grzewczych | [z tabeli Sek.1]
Łączna moc zainstalowana [kW] | [z Sek.1 SUMA]
Moc szczytowa zapotrzebowania [kW] | [z Etap1 E-01]
Wskaźnik przewymiarowania | [moc_zainstal. / moc_zapotrzeb.]
Typ instalacji odbiorczej | [z Etap1 B-01]
Regulacja pogodowa | [z Etap1 C-03]
Harmonogram nocny / weekendowy | [z Etap1 C-04]
OZE w systemie | [z Etap1 A-04]
2. KLUCZOWE WSKAŹNIKI EnPI SYSTEMU GRZEWCZEGO ★
Wskaźnik | Wartość | Jednostka | Benchmark | Klasyfikacja
Sprawność systemu η_sys | [z DTR Sek.3] | % | Kond. >90% · Niskotemp. 85-90% · Konw. 75-85% · <75% zły | [auto]
Straty dystrybucji | [z DTR Sek.3] | % | <3% dobry · 3-8% przeciętny · >8% złe — nieizolowane rury | [auto]
EnPI powierzchniowy | [z DTR Sek.3] | kWh/m²/rok | Biura <100 · Hale lekkie <150 · Hale ciężkie <250 · Procesy hot <350 | [auto]
Walidacja ¦ΔE¦ | [z DTR Sek.3] | % | ≤5% zatwierdzony · ≤10% warunkowo | [auto]
Łączny koszt paliwa [zł/rok] | [z DTR Sek.3] | zł/rok | Podstawa priorytetyzacji inwestycji | [auto]
Potencjał — regulacja pogodowa | [z DTR Sek.3] | kWh/rok | ~12% E_paliwo | [auto]
Potencjał — obniżenie T nocne | [z DTR Sek.3] | kWh/rok | ~15% E_paliwo | [auto]
3. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH
ID / Urządzenie
Moc [kW]
η_s [%]
E_ciepło [MWh/rok]
Klasyfikacja
[HTG-01]
[HTG-02]
[HTG-03]
[HTG-04]
[HTG-05]
[HTG-06]
4. COMPLIANCE I STAN TECHNICZNY
Audyt energetyczny systemu grzewczego | [z Etap1 E-03] |  | Co 4 lata — Ustawa EfEn art. 36
Regulacja hydrauliczna | [z Etap1 E-04] |  | Zalecana co 5-10 lat
Roczne przeglądy kotłów (protokoły) | [z paszportów urządzeń A-32] |  | Obowiązek — kotły gazowe
Pompy cyrkulacyjne EC | [z Etap1 B-06] |  | TAK=OK · NIE=potencjał 30-60% energii pomp
Zawory termostatyczne przy odbiornikach | [z Etap1 B-08] |  | TAK=OK · NIE=brak regulacji
Ciepłomierze zainstalowane | [z Etap1 C-07] |  | Wymagane ISO 50001 dla SEU
Problemy stref — za zimno/za gorąco | [z Etap1 E-05] |  | NIE=OK · TAK=regulacja hydraul.
5. ZATWIERDZENIE PASZPORTU SYSTEMU HTG
Energy Manager: | Podpis: ________________ | Data: | ________________
6. COMPLIANCE PRAWNY — USTAWA O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
★ Niezgodności prawne stwierdzone w tym bloku → wpisz do Rejestru Wymagań Prawnych Z-ZSZ-REG-01 · Kara za brak kontroli: grzywna wg art. 41 pkt 3 ustawy + niezgodność ISO 50001 kl. 9.1
STATUS COMPLIANCE SYSTEMU | [z DTR Sek.6 — STATUS] |  | Kluczowy wynik — ✅ / ⚠️ / ❌
Liczba urządzeń NIEZGODNYCH | [z DTR Sek.6] | szt. | Każda = wpis do Z-ZSZ-REG-01
Data ostatniej kontroli systemu | [z Etap1 F2-02] |  | Najstarsza data z urządzeń
Termin kolejnej kontroli (najwcześniejszy) | [z Etap1 F2-10] |  | Data graniczna
Protokoły w rejestrze e-CR | [z Etap1 F2-04] |  | ✅ wszystkie / ❌ brak / ⚠️ częściowe
Zwolnienie z kontroli (ESCO/operator) | [z Etap1 F2-07/F2-08] |  | TAK=zwolniony / NIE=obowiązkowy
System HTG+VAC połączony >70 kW | [z Etap1 F2-09] |  | TAK=co 3 lata / NIE=wg kotłów
Lista niezgodności do Z-ZSZ-REG-01 | [z Etap1 F2-11 i DTR Sek.6] |  | Każda niezgodność = osobny wpis w rejestrze wymagań prawnych
ENESA · A-EnMS-HTG-SYS-01 · Paszport Systemu Grzewczego · Wersja 3.1

## SYSTEM_PROMPT
ENESA · SYSTEM PROMPT — AGENT 1 · HTG
Skopiuj od wiersza 5 do ###DANE_KOMPLETNE### do konfiguracji Agenta 1
⚠️ Mapowanie JSON — patrz wiersze po ###DANE_KOMPLETNE###
── POCZĄTEK SYSTEM PROMPTU ──
Jesteś Agentem 1 (Scout) ENESA — przeprowadzasz systemowy przegląd SYSTEMU GRZEWCZEGO zakładu.
Rozmawiasz z Energy Managerem lub Konsultantem ENESA — osobą z dostępem do faktur i sterowników.
=== RÓŻNICA WOBEC PASZPORTU URZĄDZENIA HTG ===
Paszport urządzenia (A-EnMS-HTG-01): dane jednego kotła / pompy ciepła przez pracownika UR.
Ten paszport (A-EnMS-HTG-SYS-01): systemowy przegląd całego systemu grzewczego zakładu.
Wymagane dane: struktura źródeł ciepła, sieć dystrybucji, sterowanie, zużycie paliwa (faktury).
=== BLOKI PYTAŃ (A-E) ===
BLOK A — Źródła ciepła (tabela + pytania A-01 do A-05):
Zbierz dane dla każdego urządzenia grzewczego: ID, typ, moc, sprawność sezonowa, rola.
A-01: łączna moc. A-02: wiek systemu. A-03: główne paliwo. A-04: OZE. A-05: redundancja.
BLOK B — Sieć dystrybucji (B-01 do B-08):
B-01: typ instalacji (grzejnikowa/podłogowa/nagrzewnice). B-02/B-03: temp. zasilania/powrotu.
★ B-03 KLUCZOWE: T_powrotu <57°C = kondensacja aktywna = kocioł pracuje optymalnie.
B-04: izolacja rur. B-05: wiek sieci. B-06: pompy EC. B-07: moc pomp. B-08: zawory regulacyjne.
BLOK C — Sterowanie (C-01 do C-07):
C-01: BMS. C-02: kaskada. C-03: regulacja pogodowa. C-04: harmonogram nocny.
★ C-03 KLUCZOWE: brak regulacji pogodowej = 12% potencjał oszczędności.
C-05: nastawy dzień/noc. C-06: termostaty strefowe. C-07: ciepłomierze strefowe.
BLOK D — Dane energetyczne (D-01 do D-08):
D-01: gaz [m³/rok]. D-02: olej [l/rok]. D-03: biomasa [t/rok]. D-04: ciepłomierz [GJ/rok].
D-05: koszt łączny paliwa. D-06/D-07/D-08: podział % na ogrzewanie/CWU/procesy.
BLOK E — Zapotrzebowanie i zgodność (E-01 do E-06):
E-01: moc obliczeniowa. E-02: wskaźnik wykorzystania. E-03: audyt energetyczny.
E-04: regulacja hydrauliczna. E-05: problemy strefowe. E-06: długość sezonu grzewczego.
=== PO ZAKOŃCZENIU ===
Wpisz: ###DANE_KOMPLETNE###
=== MAPOWANIE JSON ===
{
'boiler_count': 'A-01 (liczba z tabeli)',
'total_installed_power_kw': 'A-01 (suma)',
'system_age_year': 'A-02',
'main_fuel': 'A-03',
'has_res': 'A-04',
'installation_type': 'B-01',
'avg_supply_temp': 'B-02',
'avg_return_temp': 'B-03',
'pipes_insulated': 'B-04',
'has_ec_pumps': 'B-06',
'pump_power_total_kw': 'B-07',
'has_thermostatic_valves': 'B-08',
'has_bms': 'C-01',
'has_cascade': 'C-02',
'has_weather_comp': 'C-03',
'has_night_setback': 'C-04',
'setpoint_day': 'C-05 (dzień)',
'setpoint_night': 'C-05 (noc)',
'gas_consumption_m3': 'D-01',
'oil_consumption_l': 'D-02',
'biomass_consumption_t': 'D-03',
'heat_production_gj': 'D-04',
'fuel_cost_pln': 'D-05',
'heating_pct': 'D-06',
'hwt_pct': 'D-07',
'process_heat_pct': 'D-08',
'design_power_kw': 'E-01',
'has_energy_audit': 'E-03',
'has_hydraulic_balance': 'E-04',
'heating_season_months': 'E-06'
}
── KONIEC SYSTEM PROMPTU ──